Hoortoestellen

Bij een aanvraag moet toegevoegd worden:

1. Audiologisch onderzoek met minimaal een volledig toon- en een spraakaudiogram.

2. Audiologisch onderzoek met spraakverstaan in het vrije veld (60-70 dB SPL) zonder hoortoestellen, met elk oor apart voorzien van een hoortoestel, en met beide oren voorzien van hoortoestel (als het om een tweezijdige aanvraag gaat).

3. Een argumentatie waarom eventuele extra’s (zoals b.v. een afstandsbediening of extra microfoons) aangeschaft moeten worden.

4. Dat de audioloog aangeeft dat de hoortoestellen van de offerte/de nieuwe aanpassing adequaat zijn.